BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE - SESSION 2000 – SÉRIE STL - SPÉCIALITÉ CHIMIE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

# PROBLÈME 1 : ÉTUDE D'UN SPECTROPHOTOMÈTRE

1. Une photodiode polarisée en inverse (figure 1) se laisse traverser par un courant dont l'intensité est proportionnelle au flux lumineux  qu'elle reçoit : I = a .

Montrer que la tension UR aux bornes de la résistance R est proportionnelle à .

2. La tension UR est une tension faible ; pour l'amplifier, on réalise le montage de la figure 2 pour lequel l'amplificateur opérationnel est supposé idéal (i+ = i- = 0).

2.1 Établir l'expression de US en fonction de UR1, R1, R2 (on fera la démonstration).

2.2 Sachant que R1 = 1,0 k, préciser la valeur de R2 pour que US = 10UR.

2.3 Montrer que US = koù k est une constante.

3. L'amplification est réglée de telle sorte que US = 100 mV lorsqu'on intercale entre la source lumineuse et la photodiode une cuve de verre, remplie d'eau distillée, d'épaisseur l = 1,0 cm (la source est fixe par rapport à la photodiode).

3.1 Pour déterminer le coefficient d'extinction molaire  d'un composé pour la longueur d'onde émise par la lampe, on a préparé une solution de concentration C dont on a rempli la cuve de verre.

En appelant T la transmittance, grandeur proportionnelle au flux lumineux, montrer que US est proportionnelle à T.

3.2 L'absorbance de la solution est A = -log T.

On rappelle la loi de Beer-Lambert ; A = .l.C. Sachant que l'on a mesuré, pour une solution de concentration C = 2,0x10-3 mol.L-1 disposée dans une cuve d'épaisseur l = 1,0 cm, une tension US = 30 mV, calculer A et  ; on précisera l'unité choisie pour.

# PROBLÈME 2 : ÉTUDE D'UN TRANSFORMATEUR

Un transformateur monophasé comporte N1 = 800 spires au primaire et N2 = 400 spires au secondaire.

Le primaire est alimenté sous une tension U1 = 440 V, 50 Hz. On fait débiter le secondaire dans un récepteur de résistance R = 8,0 W et d'inductance L = 0,019 H. Les valeurs efficaces des tensions primaire et secondaire sont respectivement U1 et U2, celle de l'intensité du courant au secondaire est I2.

1. Dessiner le schéma de montage en incluant le branchement des appareils permettant de mesurer U1, U2 et I2.

2. Calculer :

2.1 le rapport de transformation du transformateur ;

2.2 la valeur efficace U2 de la tension au secondaire du transformateur.

3. Calculer :

3.1 l'impédance Z du récepteur ;

3.2 le facteur de puissance cos 2 du récepteur ;

3.3 la valeur efficace I2 de l'intensité du courant qui parcourt le récepteur.

4. Calculer les puissances active, réactive et apparente, consommées au secondaire.

5. On veut déterminer le rendement de ce transformateur. Pour cela on fait les essais suivants :

• Essai à vide : le primaire est alimenté sous U1 = 440 V, on trouve P1 = 200 W.

• Essai en court circuit : l'intensité du courant débité par le secondaire étant de 22 A, on trouve P1cc= 125 W.

A l'aide de ces deux essais, on obtient la valeur des pertes par effet Joule (125 W) et des pertes dans le fer de ce transformateur (200 W).

5.1 En utilisant les résultats trouvés au § 4, donner la valeur de la puissance active consommée au secondaire P2.

5.2 Calculer la puissance active absorbée au primaire P1.

5.3 Calculer le rendement du transformateur.