BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE  - SESSION 1986 – SÉRIE STL – SPECIALITÉ CHIMIE

ÉPREUVE DE PHYSIQUE

## PROBLÈME 1

Un dipôle AB constitué d'une résistance R et d'une réactance X est branché en série avec une résistance pure r = 50 . Un générateur de tension sinusoïdale, de fréquence f = 50 Hz, alimente le circuit.

Les tensions sinusoïdales u1 et u2 sont observées sur l'écran d'un oscillographe bicourbe.

Les sensibilités des voies Y1 et Y2 sont respectivement de 10 V/carreau et de 5 V/carreau.

L'observation de l'écran fournit une amplitude de 3,4  carreaux pour u1 et 2,3  carreaux pour u2.

Le décalage dans le temps des deux courbes permet de mesurer le déphasage  de u1 par rapport à u2.

1. Calculer les valeurs maximales des tensions u1 et u2 et les valeurs efficaces correspondantes.

2. Considérant la tension de référence u2 en phase avec le courant i,  déduire le sens du déphasage  de u1 par rapport à u2.

Quelle est la nature de la réactance X  (inductive ou capacitive)  à la fréquence considérée ?

3. Calculer la valeur maximale et la valeur efficace du courant i traversant le circuit.

4. Déterminer le déphasage de u1 par rapport au courant.

5. Calculer l'impédance totale Z du circuit série formé par le dipôle AB et r.

6. Calculer la résistance R constitutive du dipôle AB [on rappelle que | cos  | = R(totale) / Z(totale)]

7. Calculer la réactance X et la valeur de l'inductance L constitutive du dipôle AB.

On rappelle que Z = .

PROBLÈME 2 : Indicateur de température à thermocouple.

Soit le montage suivant :

Thermocouple : cas du fer-constantan :

pour = O °C     ,  Vth =   - 1,09 mV      	soudure froide à 20°C

pour  = 600 °C ,  Vth = +33,11 mV      	soudure froide à 20°C

C.I.L. :    amplificateur de tension supposé idéal :

- résitance d’entrée infinie ( Re = Vd / i   ∞  donc i = 0 )

- amplification de tension différentielle infinie, A = Vs / Vd   ∞ donc Vd = 0

- résistance de sortie nulle.

Galvanomètre :   graduations linéaires de 0 à 500,

courant maximum : ig = 0,2 mA,

résistance interne : g = 1000 ,

résistance de protection  Rp = 5000 .

# A) THERMOCOUPLE

1) Calculer la sensibilité moyenne  s  en  V / °C entre O° et 600 °C.

2) En admettant que la courbe Vth = f() est linéaire entre 0° et 600 °C, calculer la valeur de Vth pour  = 500 °C.

# B) AMPLIFICATION

On pose R2 = R3 + R4

1) En tenant compte des hypothèses simplificatrices, exprimer VB (et VA) en fonction de VS, R1 et R2.

2) Etablir l'expression de l'amplification du montage :

Av = =  f (R1, R2)

C) GALVANOMETRE

On veut afficher la température du four dans une gamme de température de O° à 500 °C.

On réalise l'étalonnage suivant :

= 0 °C     -->  déviation nulle du galvanomètre ( graduation 0 )

= 500 °C  -->   déviation maximale du galvanomètre ( graduation 500 )

Calculer la valeur que doit prendre VS pour que G affiche 500 quand= 500 °C.

D) SYNTHESE

1) Déterminer la valeur à donner à Av = VS / Vth pour que les conditions de la question C soient remplies.

2) Calculer la valeur de R4 sachant que R3 = 39 k et R1 = 1 k.

NOTA :  La partie B est indépendante des parties A et C .